| Обозначе- ние на схеме | Наименование | Ко- ли че ство | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Шунт 0,05 Ом +\-0,2% | 1 |  |
| R2 | « 0,15 Ом +\-0,2% | 1 |  |
| R3 | « 0,3 Ом +\-0,2% | 1 |  |
| R4 | Резистор 1,5 Ом +\-0,2% | 1 |  |
| R5 | « 3 Ом +\-0,2% | 1 |  |
| R6 | « С2-29В-0,25-15 Ом +\-0,25% - 1,0Б | 1 |  |
| R7 | « 30 Ом +\-0,2% | 1 |  |
| R8 | « МЛТ-0,5-1,8 кОм +\- 5%-А-Д1 | 1 |  |
| R9 | « МЛТ-0,5-270 Ом +\- 5%-А-Д1 | 1 |  |
| R10 | « С2-29В-0,125-24 кОм +\- 0,25%-1,0-Б | 1 |  |
| R11 | « С2-29В-0,125-246 кОм +\- 0,25%-1,0-Б | 1 |  |
| R12 | « С2-29В-0,125-2,21 кОм +\- 0,25%-1,0-Б | 1 |  |
| R13 | « МЛТ-0,5-470 кОм +\- 10%-А-Д1 | 1 |  |
| R14 | « С2-29В-0,125-16 кОм +\- 0,25%-1,0-Б | 1 |  |
| R15 | « С2-29В-0,125-20 кОм +\- 0,25%-1,0-Б | 1 |  |
| R16 | « С2-29В-0,25-59,7 кОм +\- 0,25%-1,0-Б | 1 |  |
| R17 | « МЛТ-0,5-300 Ом +\- 10%-А-Д1 | 1 |  |
| R18 | « С2-29В-0,25-100 кОм +\- 0,25%-1,0-Б | 1 |  |
| R19 | « С2-29В-0,5-200 кОм +\- 0,25%-1,0-Б | 1 |  |
| R20,R21 | « С2-29В-0,5-200 кОм +\- 0,25%-1,0-Б | 2 | допускается МЛТ-0,5-180 кОм +\-5% и МЛТ-0,5-20 кОм +\-5% |
| R22* | « МЛТ-0,5-390 Ом +\- 5%-А-Д1 | 1 |  |
| R23 | « МЛТ-0,5-15 кОм +\- 10%-А-Д1 | 1 |  |
| R24* | « 10 Ом | 1 | 8 - 12 Ом |
| R25 | « 950 Ом +\-0,2% | 1 |  |
| R26 | « С2-29В-0,125-1 кОм +\- 0,25%-1,0-Б | 1 |  |
| R27 | « МЛТ-0,5-430 Ом +\- 5%-А-Д1 | 1 |  |
| R28* | « МЛТ-0,5-100 Ом +\- 10%-А-Д1 | 1 | 68 - 120 Ом |
| R29 | « 3 кОм +\-0,2% | 1 |  |
| R30 | « С2-29В-0,125-50,5 Ом +\- 0,25%-1,0-Б | 1 |  |
| R31 | « МЛТ-0,5-4,7 кОм +\- 5%-А-Д1 | 1 |  |
| R32* | « МЛТ-0,5-22 кОм +\- 10%-А-Д1 | 1 | 1 - 39 кОм |
| R33 | « МЛТ-0,5-56 кОм +\- 10%-А-Д1 | 1 |  |
| R34* | « 150 Ом | 1 | 100 - 220 Ом |
| R35,R36 | « С2-29В-0,125-150 Ом +\- 0,25%-1,0-Б | 2 |  |
| R37 | « МЛТ-0,5-240 Ом +\- 5%-А-Д1 | 1 |  |
| R38 | « МЛТ-0,5-160 Ом +\- 5%-А-Д1 | 1 |  |
| R39 | « С2-29В-0,125-223 Ом +\- 0,25%-1,0-Б | 1 |  |
| R40 | « МЛТ-0,5-56 Ом +\- 10%-А-Д1 | 1 |  |
| RP | « СП3-9а-II-1 кОм +\-20% -25 | 1 |  |
| С1,С2 | Конденсатор К73-9-200 V -0,1 мкФ +\-10%-П | 2 | допускается МБМ-160 V |
| С3 | « К50-16-6,3 V +\- 100 мкФ | 1 | допускается К50-6-1 |
| ДА | Усилитель автовыключателя КМП203УП1 | 1 | допускается КМП201УП1А, КМП201УП1АМ1 |
| GB | Элемент А316 «Квант» | 3 |  |
| К | Реле автовыключателя | 1 |  |
| Р | Механизм измерительный | 1 |  |
| SA | Плата 1Н | 2 |  |
| SB1 | Переключатель П2К-3-3-15-4 | 1 |  |
| SB2 | Кнопка | 1 |  |
| Т | Трансформатор | 1 |  |
| VD1,VD2 | Диод Д9Д | 2 |  |
| XS | Гнездо | 1 |  |
| ХТ1,ХТ2 | Зажим | 2 |  |

Примечание: в приборе могут быть установлены элементы других типов, не ухудшающие метрологические характеристики прибора.

* Подбирается при регулировке